Device AttributeListWriter

Guide utilisateur

Version courant du document: 1.0

Dernière modification  le 31/07/2026

Historique des modifications

| Date | Révision | Description | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 27/10/2006 | 1.0 | Version initiale | K.Saintin |
| 20/01/2022 | 1.1 | Mise à jour après évolutions. | G. Pichon |

Table of contents

1	Objectifs et fonctionnalités principale du DeviceServer	1

1.1	Comportement général	1

2	Interface logicielle du Device	2

2.1	Propriétés	2

2.2	Attributs dynamiquement créés	2

2.3	Commandes	2

# Objectifs et fonctionnalités principale du DeviceServer

## Comportement général

Le device AttributeListWriter sert à l’écriture de valeurs prédéfinies sur une liste d’attributs de type scalaire

| Propriété | Valeur | Description |
| --- | --- | --- |
| AttributeNameList | I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Rz.22/position I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Rn.23/position I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Rt.24/position I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Rn.25/position I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Rt.26/position I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Rz.20/position I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Ts.21/position | Liste des attributs à contrôler. |
| CommandNameList | Config1;1;2;3;4;5;6;7 Config2;7;6;5.5;4.2;3;2.5;1 | Valeurs envoyées sur la liste d’attributs définie dans la propriété AttributeNameList lorsqu’on exécute la commande ConfigN |
| AccuracyList | 0.1 | Optionnel. Précision sur les valeurs lues depuis les attributs. Utilisé pour valider l’attribut correspondant à la commande actuellement active. Soit une valeur unique, soit une liste de même taille que la liste des attributs à contrôler. |
| PreWritingList | I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Ts.21/flag;true I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Ts.21/value;2.3;0.1 | Optionnel. Liste de valeurs à affecter avant l’exécution de toute commande. |
| PostWritingList | I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Ts.21/flag;false I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Ts.21/value;1.6;0.1 | Optionnel. Liste de valeurs à affecter après l’exécution de toute commande. |

| Attributs créés dynamiquement | Valeur | Description |
| --- | --- | --- |
| attrConfig1 | I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Rz.22/position = 1 +/- 0.1 I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Rn.23/position = 2 +/- 0.1 I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Rt.24/position = 3 +/- 0.1 I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Rn.25/position = 4 +/- 0.1 I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Rt.26/position = 5 +/- 0.1 I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Rz.20/position = 6 +/- 0.1 I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Ts.21/position = 7 +/- 0.1 | Description de ce que fait la commande Config1 |
| attrConfig2 | I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Rz.22/position = 7 +/- 0.1 I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Rn.23/position = 6 +/- 0.1 I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Rt.24/position = 5.5 +/- 0.1 I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Rn.25/position = 4.2 +/- 0.1 I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Rt.26/position = 3 +/- 0.1 I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Rz.20/position = 2.5 +/- 0.1 I08-M-C01/OP/MIR1-MT_Ts.21/position = 1 +/- 0.1 | Description de ce que fait la commande Config2 |
| config1 | true | Vrai si les valeurs des attributs correspondent à la config1 à la précision près. |
| config2 | false | Vrai si les valeurs des attributs correspondent à la config2 à la précision près. |

| Commandes créées dynamiquement | Description |
| --- | --- |
| Config1 | Exécute la description de attrConfig1 |
| Config2 | Exécute la description de attrConfig2 |

# Interface logicielle du Device

## Propriétés

Documentation html des Propriétés

| AttributeNameList | Liste des attributs à contrôler. |
| --- | --- |
| CommandNameList | Nom de la commande ; liste des valeurs à envoyer sur la liste des attributs AttributeNameList (séparés par ;) |

## Attributs dynamiquement créés

Documentation html des attributs

| attrCommandNameList[n] | Description de ce que fait la commande CommandNameList[n] |
| --- | --- |
| CommandNameList[n] | Booléen coché si les attributs ont les valeurs auxquels la commande doit les affecter à la précision près. |

## Commandes

Documentation html des Commandes

| State | Donne l’état state du device. |
| --- | --- |
| Status | Donne la signification de l’état du device sous forme de phrase. |
| Init | Réinitialise le device en prenant en compte le paramétrage des propriétés. |
| CommandNameList[n] | Execute la description de attrCommandNameList[n] |