Tutorial

ASL

(ADLink Support Library)

1	Introduction	4

2	Protocole de fonctionnement	4

3	Single Shot Analog Input - Analog Output	4

3.1	Les cartes supportées	5

3.1.1	DAQ2005	5

3.1.2	DAQ2010	5

3.1.3	DAQ2204	6

3.1.4	DAQ2205	6

3.2	Les fonctionnalités	6

3.2.1	Initialisation	6

3.2.2	Configuration	7

3.2.3	Conversion analogique/numérique	9

3.2.4	Conversion numérique/analogique	10

4	Single Shot Digital Input – Digital Output	11

4.1	Les cartes supportées	11

4.1.1	DAQ2005, DAQ2010, DAQ2204, DAQ2205, DAQ2502	11

4.1.2	PCI7248	11

4.1.3	PCI7300	12

4.1.4	PCI7432	12

4.2	Les fonctionnalités	12

4.2.1	Initialisation	12

4.2.2	Configuration	13

4.2.3	Entrées	13

4.2.4	Sorties	14

5	Continuous Analog Input	15

5.1	Les cartes supportées	15

5.1.1	DAQ2005	15

5.1.2	DAQ2010	15

5.2	Principe	15

5.2.1	Double-buffering	15

5.2.2	Retrigger	16

5.2.3	Transfert des données à l’utilisateur	17

5.3	Fonctionnalités	17

5.3.1	Fonctionnement général	17

5.3.2	Configuration	19

5.3.3	Démarrage et arrêt de l’acquisition	21

6	Continuous Analog Output	22

6.1	Les cartes supportées	22

6.1.1	DAQ2502	22

6.2	Principe	22

6.2.1	Les modes	24

6.2.2	Organisation des données en mémoire	22

6.3	Fonctionnalités	24

6.3.1	Fonctionnement général	24

6.3.2	Configuration	25

6.3.3	Mode périodique	26

6.3.4	Mode apériodique	27

6.3.5	Démarrage et arrêt de la génération de signal	28

7	Continuous Digital Input	28

7.1	Les cartes supportées	29

7.1.1	PCI7300	29

7.2	Principe	29

7.3	Fonctionnalités	29

7.3.1	Fonctionnement général	29

7.3.2	Configuration	31

7.3.3	Démarrage et arrêt de la réception des données	32

8	La gestion des exceptions	33

9	Annexes	35

9.1	Contenu de ASL	35

9.2	Exemple SingleShotAIO	35

9.3	Exemple SingleShotDIO	36

9.4	Exemple ContinuousAI	37

9.5	Exemple ContinuousAO	40

9.6	Exemple ContinuousDI	44

# Introduction

Cette librairie est une interface C++ aux cartes d’acquisition de la société ADLink qui permettent de réaliser de l’entrée/sortie numérique ainsi que de la conversion analogique/numérique et numérique/analogique.

Le but de cette librairie est de proposer une interface générique à l’ensemble des cartes ADLink utilisées à SOLEIL. Toutes ces cartes ont un certain nombre de fonctionnalités et leur utilisation peut se révéler assez complexe. En effet, chaque carte ayant ses spécificités propres, une connaissance assez pointue des drivers est donc demandée. Cette librairie permet donc de simplifier l’utilisation des cartes en proposant une interface commune qui factorise les fonctionnalités de toutes les cartes.

L’interface est découpée en ce que nous appellerons « modes » :

- le mode « Single Shot » :

- le mode « Continuous »

Le mode « Single Shot » permet de réaliser une seule action élémentaire à chaque commande, par exemple, lire une seule valeur sur une ligne numérique. Par contre, le mode « Continuous » lira cette même ligne en continue à une fréquence prédéfinie. Chaque mode peut ensuite se réaliser en « Analog Input » (conversion analogique/numérique), « Analog Output » (conversion numérique/analogique),  « Digital Input » (entrée numérique), « Digital Ouput » (sortie numérique). Chaque carte utilisée supporte un certain nombre de modes.

Cette interface présente un « protocole » commun à toutes les cartes. Il faut d’abord initialiser la carte sur laquelle on compte réaliser l’acquisition, ensuite la configurer et enfin démarrer l’acquisition. Chaque méthode est susceptible de lever des exceptions, l’utilisateur devra s’assurer de bien les gérer. Dans les chapitres suivants, seront expliqués les principes d’exécution de chaque mode. Pour tous les détails de configuration et d’implémentation, il faudra se reporter aux différentes documentations disponibles (cf. 9.1).

# Protocole de fonctionnement

- Initialisation :

Toutes les cartes demandent une initialisation. Ces initialisations ont été regroupées dans une seule et même fonction.

- Configuration :

La configuration permet, au travers de l’interface, de paramétrer la carte afin de réaliser l’acquisition souhaitée.

- Acquisition/génération de signal :

On peut ensuite en fonction des modes, réaliser les opérations souhaitées.

# Single Shot Analog Input - Analog Output

On utilisera ces modes dans le cas où l’on souhaite faire de l’acquisition de manière unique. On fera une lecture ou une écriture d’une valeur à chaque appel de fonction. . Toutes les méthodes utilisées dans le mode « Single Shot Analog Input » sont spécifiées dans la classe asl::SingleShotAI. Toutes les méthodes pour le mode « Single Shot Analog Output » sont définies dans la classe asl::SingleShotAO.

On pourra se référer à l’annexe pour avoir un exemple complet d’implémentation de « Single Shot AI » et « Single Shot AO » (cf. 9.2).

## Les cartes supportées

### DAQ2005

Cette carte présente :

- 4 voies d’entrée analogique simultanées (4 convertisseurs analogique/numérique) et différentielles avec une résolution de 16 bits. Le « range » (plage en volts dans laquelle la mesure est faite) est programmable. Le format des données AI est compris entre 0000 et FFFF (en hexadécimal). Voici un exemple dans le cas où le range d’entrée est ±10V. Ce tableau donne pour la valeur d’entrée en volts, sa valeur en sortie du convertisseur:

| volts | numérique |
| --- | --- |
| 9.999695 | FFFF |
| 305.2µ | 8001 |
| 0 | 8000 |
| -305.2µ | 7FFF |
| -10 | 0000 |

- 2 sorties analogiques de résolution 12 bits et le  « range » (plage en volts dans laquelle la sortie est faite) est paramétrable. Le format des données AO est compris entre 000 et FFF (en hexadécimal). Ceci donne un exemple pour un range de sortie ±10V :

| numérique | volts |
| --- | --- |
| FFF | 9,9951 |
| 801 | 0,0048 |
| 800 | 0 |
| 7FF | -0,0048 |
| 000 | -10 |

### DAQ2010

Cette carte présente les mêmes caractéristiques que la 2005, seule la résolution d’entrée diffère, elle est de 14 bits. Les entrées sont fournies en complément à 2. Pour un range de ±10V, on obtient:

| volts | numérique |
| --- | --- |
| 9.9988 | 1FFF |
| 1.22m | 0001 |
| 0 | 0000 |
| -1.22 | 3FFF |
| -10 | 2000 |

### DAQ2204

Cette carte comporte :

- Suivant la configuration, on peut obtenir 64 entrées analogiques « single-ended » ou 32 entrées en mode différentiel ou encore un mélange d’entrées en mode single-ended et différentiel (dans la documentation de la carte, tous ces modes sont expliqués). Toutes les entrées sont multiplexées (1 convertisseur analogique / numérique pour toutes les voies). La résolution est de 12 bits et le range est programmable. Les données sont ensuite fournies en complément à 2 entre 800 et 7FF. Voici un exemple dans le cas ou le range d’entrée est ±10V:

| volts | numérique |
| --- | --- |
| 9.9951 | 7FF |
| 4.88m | 001 |
| 0 | 000 |
| -4.88m | FFF |
| -10 | 800 |

- Il y a 2 sorties analogiques de résolution 12 bits et le  « range » est paramétrable. Le format des données AO est compris entre 000 et FFF (en hexadécimal).

### DAQ2205

Cette carte a les mêmes caractéristiques que la 2204. Seule la résolution d’entrée change, elle est de 16 bits. Les données sont formatées en complément à 2 entre 8000 et 7FFF.

| Volts | numérique |
| --- | --- |
| 9.999695 | 7FFF |
| 305.2µ | 0001 |
| 0 | 0 |
| -305.2µ | FFFF |
| -10 | 8000 |

## Les fonctionnalités

### Initialisation

#### Définition

Chaque carte doit être initialisée. La fonction appelée pour initialiser est la suivante :

init(type, id)

type: le type de la carte (2005, 2010, …)

id : numéro d’identifiant dans le châssis cPCI

#### Exemples

On initialise la  carte 2005 en « SingleShotAI » avec pour numéro d’identifiant 0 :

try{

asl::SingleShotAI ai_2005 ;

ai_2005.init(adl::DAQ2005, 0) ;

}catch(const asl::DAQException& de){}

Il est possible de partager la même carte entre plusieurs modes, on peut réinitialiser cette carte pour faire de la sortie :

try{

asl::SingleShotAO ao_2005 ;

ao_2005.init(adl::DAQ2005, 0) ;

}catch(const asl::DAQException& de){}

On se référera au chapitre sur les exceptions pour connaître les détails de asl::DAQException.

### Configuration

#### Définition

Toutes les fonctions de configuration suivantes ont des valeurs par défaut, il n’est pas obligatoire de les appeler. Se reporter à la documentation html pour connaître ces valeurs (cf. 9.1).

- Configuration des entrées (SingleShotAI) :

Les voies d’entrées peuvent être paramétrables à l’aide d’une fonction de configuration. Il faut spécifier la voie à configurer et son « range ».

configure_channel(chan_id, range)

chan_id: voie d’entrée.

range: plage d’entrée.

- Configuration des sorties (SingleShotAO):

Les voies de sortie sont configurables grâce à la fonction suivante. Il faut préciser dans l’ordre l’identifiant de la voie, sa polarité, la source de la référence et sa valeur en volts (la référence sert à préciser la plage de sortie):

configure_channel ( chan_id, polarity, ref_source, ref_volt)

chan_id: la voie de sortie.

polarity:  unipolaire (-n à +n Volts) ou bipolaire (0 à n Volts).

ref_source: ref du range interne ou externe.

ref_volt: valeur de la ref du range.

Si ref_source est interne, alors ref_volts doit être de 10.0. Si ref_source est externe, alors ref_volt doit être égale à la valeur de la référence externe connectée par l’utilisateur.

#### Exemples

- Configuration en entrées :

Dans l’exemple suivant, la voie 0 est configurée en mode « bp_10 », c’est-à-dire qu’elle est configurée en bipolaire entre -10 volts et +10 volts. Le signal d’entrée sera alors mesuré entre -10 et +10 volts :

try{

asl::SingleShotAI ai_2005 ;

ai_2005.init(adl::DAQ2005, 0) ;

ai_2005.configure_channel(0, adl::bp_10);

}catch(const asl::DAQException& de){}

Spécificité des cartes 2204 et 2205, un paramètre en plus est à configurer:

try{

asl::SingleShotAI ai_2204 ;

ai_2204.init(adl::DAQ2204, 0) ;

ai_2204.configure_channel(0, adl::up_10, adl::AI_RSE);

}catch(const asl::DAQException& de){}

Ici, la voie 0 de la carte 2204 est configurée en mode (« up_10 ») unipolaire avec l’entrée mesurée entre 0 et 10 volts. Le troisième paramètre indique que cette voie est en mode « single-ended » avec référence à la masse commune de la carte (cf. documentation de la 2204).

- Configuration en sorties:

La configuration en sortie suivante nous montre que la voie 0 est configurée en mode bipolaire avec une référence externe de 5 volts. Le range de sortie est donc de -5 à +5 volts :

try{

asl::SingleShotAO ao_2005 ;

ao_2005.init(adl::DAQ2005, 0) ;

ao_2005.configure_channel(0, adl::bipolar,

adl::external_reference,

5.0);

}catch(const asl::DAQException& de){}

#### Calibration

Il est possible de faire une auto-calibration de la carte (réglages de paramètres internes à la carte, cf. doc. hardware). On peut la faire dans les mode SingleShotAI ou SingleShotAO. Il suffit d’appeler la fonction suivante (en mode AI ou AO la même fonction sera appelée):

try{

asl::SingleShotAI ai_2005 ;

ai_2005.init(adl::DAQ2005, 0) ;

ai_2005.calibrate_hardware();

}catch(const asl::DAQException& de){}

ou

try{

asl::SingleShotAO ao_2005 ;

ao_2005.init(adl::DAQ2005, 0) ;

ao_2005.calibrate_hardware();

}catch(const asl::DAQException& de){}

### Conversion analogique/numérique

#### Définition

- Entrée simple :

Dans ce mode il est possible d’obtenir le résultat de la lecture de deux façons :

  - En format numérique, c’est la valeur en sortie du convertisseur.

  - En volts, c’est une valeur calculée à partir de la valeur numérique et des paramètres de configuration de la voie d’entrée.

La fonction suivante retournera la valeur numérique. Il suffit de spécifier la voie sur laquelle on veut faire la conversion :

unsigned short nvalue = read_channel(chan_id)

chan_id : voie d’entrée.

nvalue: le résultat de la lecture.

La fonction suivante retournera la valeur de l’entrée en volts, il faut indiquer la voie sur laquelle on veut convertir :

double vvalue = read_scaled_channel(chan_id)

chan_id : voie d’entrée.

vvalue: le résultat de la lecture.

- Entrée multiple :

Il est aussi possible de lire les valeurs sur plusieurs voies en même temps. Il faut alors spécifier le numéro maximum de la voie que l’on souhaite lire (par exemple : 3 retourne les valeurs lues sur les voie 0, 1, 2, 3). En valeur numérique la fonction est la suivante :

asl::AIRawData* rd = read_channels(max_chan_id)

max_chan_id : voie d’entrée maximum à lire.

rd: un buffer contenant les résultats de chaque voie (unsigned short).

Pour obtenir une valeur en volt, on utilisera la fonction suivante:

asl::AIScaledData* sd = read_scaled_channels(max_chan_id)

max_chan_id : voie d’entrée maximum à lire.

sd: un buffer contenant les résultats de chaque voie (double).

#### Exemples

Dans l’exemple suivant nvalue est une valeur numérique lue sur la voie 0 et vvalue une valeur en volt lue sur la voie 0 :

try{

asl::SingleShotAI ai_2005 ;

ai_2005.init(adl::DAQ2005, 0) ;

unsigned short nvalue = ai_2005.read_channel(0);

double vvalue = ai_2005.read_scaled_channel(0);

}catch(const asl::DAQException& de){}

L’exemple suivant lit les voies 0 à 1 en valeur numérique puis en volts, les valeurs sont ensuite stockées dans un buffer (rd en numérique et sd en volt) :

try{

asl::SingleShotAI ai_2005 ;

ai_2005.init(adl::DAQ2005, 0) ;

asl::AIRawData* rd = 0;

rd = ai_2005.read_channels(1);

asl::AIScaledData* sd = 0;

sd = ai_2005.read_scaled_channels(1);

}catch(const asl::DAQException& de){}

Il est important de noter que l’exécution au niveau de la carte sera différente entre les cartes 2005 et 2010 dont les entrées sont simultanées et les cartes 2204 et 2205 dont les entrées sont multiplexées. Les fonctions lisant plusieurs voies (read_channels et read_scaled_channels) feront l’acquisition en même temps pour les cartes 2005 et 2010. Par contre,  pour les cartes 2204 et 2205, les voies seront lues les unes après les autres de façon ascendante (de 0 à n).

### Conversion numérique/analogique

#### Définition

La conversion numérique/analogique permet d’écrire sur une voie soit en indiquant la valeur numérique soit indiquant la valeur en volts désirée en sortie. Il faut indiquer la voie sur laquelle on veut sortir le signal et la valeur voulue. En numérique, la résolution étant de 12 bits, les valeurs possibles sont comprises entre 0 et 4095 :

write_channel(chan_id,  nvalue)

chan_id: voie de sortie

nvalue : la valeur de sortie, un entier

On peut donner la sortie désirée en volts. Le programme effectuera alors une conversion pour fournir la valeur numérique à la carte. La valeur donnée en volts. La fonction est la suivante :

write_scaled_channel(chan_id,  vvalue)

chan_id: voie de sortie

vvalue : la valeur de sortie en volts, de type double

#### Exemple

L’exemple suivant écrit d’abord 0 en numérique puis 1.23456 volts sur la voie 0 :

try{

asl::SingleShotAO ao_2005 ;

ao_2005.init(adl::DAQ2005, 0) ;

ao_2005.write_channel(0, 0);

ao_2005.write_scaled_channel(0, 1.23456);

}catch(const asl::DAQException& de){}

# Single Shot Digital Input – Digital Output

Ces modes seront utilisés dans le cas où l’on souhaite faire de la lecture/écriture lente, comme la commande d’un relais qui fait pivoter un miroir. Les méthodes permettant de faire du « Single Shot Digital Input » sont spécifiées dans la classe asl ::SingleShotDI. Dans la classe asl ::SingleShotDO, on retrouve les méthodes du mode « Single Shot Digital Output ». Pour avoir un exemple complet d’implémentation de l’utilisation des modes « Single Shot DI » et « Single Shot DO », on se référera à l’annexe (cf. 9.3).

## Les cartes supportées

### DAQ2005, DAQ2010, DAQ2204, DAQ2205, DAQ2502

Ces cartes présentent toutes la même configuration de ports numériques, c’est-à-dire trois ports de 8 bits chacun : port 1A, port 1B, port 1C. Ces ports sont configurables en entrée ou en sortie. Les signaux d’entrée/sortie sont du TTL. Ces ports sont découpés de la façon suivante : port_1a, port_1b, port_1c, port_1cl (low), port_1ch (high).

0

1

2

3

4

5

6

7

port_1a

0

1

2

3

4

5

6

7

port_1b

0

1

2

3

4

5

6

7

port_1c

port_1cl

port_1ch

### PCI7248

La 7248 contient trois ports de 16 bits : port A, port B, port C. Ces ports sont configurables en entrée ou en sortie. Les signaux d’entrée/sortie sont du TTL. Ces ports sont découpés de la façon suivante : port_1a, port_1b, port_1c, port_1cl (low), port_1ch (high), port_2a, port_2b, port_2c, port_2cl (low), port_2ch (high).

0

1

2

3

4

5

6

7

port_1a

0

1

2

3

4

5

6

7

port_1b

0

1

2

3

4

5

6

7

port_1c

port_1cl

port_1ch

0

1

2

3

4

5

6

7

port_2a

0

1

2

3

4

5

6

7

port_2b

0

1

2

3

4

5

6

7

port_2c

port_2cl

port_2ch

### PCI7300

Cette carte est surtout utilisée pour réaliser de l’acquisition en continu. Mais elle contient deux ports auxiliaires de 4 bits, aux_di est un port d’entrée et aux_do un port de sortie. Les signaux d’entrée/sortie sont du TTL.

### PCI7432

Cette carte est opto-couplée (la carte est protégée des entrées / sortie par un circuit optique), elle a deux ports de 32 bits, un en entrée, port_a, l’autre en sortie, port_b. Les signaux d’entrées sont compris entre 0 et 24V. Les signaux de sortie sont compris entre 5*VDC et 35*VDC (VDC est la tension de référence).

## Les fonctionnalités

### Initialisation

#### Définition

La fonction appelée est la suivante :

init(type, id)

type : le type de carte (7248, 7300,…)

id : Le numéro d’identifiant dans le châssis cPCI.

#### Exemples

Si on initialise une carte 7300 avec pour numéro d’identifiant 0 en « single shot digital input », on a :

try{

asl::SingleShotDI di_7300 ;

di_7300.init(adl::PCI7300, 0);

}catch(const asl::DAQException& de){}

La même carte initialisée en « single shot digital output » donne l’exemple suivant :

try{

asl::SingleShotDO do_7300;

do_7300.init(adl::PCI7300, 0);

}catch(const asl::DAQException& de){}

### Configuration

#### Définition

Pour les cartes dont les ports sont programmables (c-a-d 7248, 2005, 2010, 2204, 2205, 2502), on utilise la fonction suivante:

configure_port(port)

port: le port à configurer.

Il est obligatoire de configurer le port avant de faire de l’acquisition pour les cartes avec ports configurables en entrée/sortie, sinon une exception sera générée.

#### Exemples

Si l’on est en « single shot digital input », le port spécifié sera configuré en entrée. Ici, on configure le port A de la 2005 en entrée :

try{

asl::SingleShotDI di_2005 ;

di_2005.configure_port(adl::port_1a);

}catch(const asl::DAQException& de){}

Si l’on est en « single shot digital output », le port spécifié sera configuré en sortie. On configure ici, le port B de la 2005 en sortie :

try{

asl::SingleShotDO do_2005 ;

do_2005.configure_port(adl::port_1b);

}catch(const asl::DAQException& de){}

### Entrées (SingleShotDI)

#### Définition

- Lecture sur une ligne:

bool state = read_line(port, line)

port: le port sur lequel se trouve la ligne à lire.

line: la ligne à lire.

state: le résultat de la lecture.

- Lecture sur un port:

unsigned short value = read_port(port)

port: le port à lire.

value: le résultat de la lecture.

#### Exemple

Ici, on lit la ligne 0 du port aux_di, puis le port aux_di de la carte 7300 (les ports de la 7300 se sont pas configurables en entrée/sortie):

try{

asl::SingleShotDI di_7300 ;

do_7300.init(adl::PCI7300, 0);

bool state = di_7300.read_line(adl::auxi_di, 0);

int value = di_7300.read_port(adl::auxi_di);

}catch(const asl::DAQException& de){}

### Sorties (SingleShotDO)

#### Définition

- Ecriture sur une ligne :

Pour écrire sur une ligne, il faut préciser le port où se trouve la ligne, le numéro de la ligne et la valeur à sortir :

write_line (port, line, state);

port: le port sur lequel se trouve la ligne.

line: la ligne sur laquelle écrire.

state: la valeur à écrire, un booléen.

- Ecriture sur un port:

write_port (port, value);

port: le port sur lequel écrire.

value: la valeur à écrire, de type unsigned short.

#### Exemple

Dans l’exemple suivant, on écrit d’abord sur la ligne 1 du port aux_do la valeur 0, puis, on écrit la valeur 0x0F sur le port aux_do (ce qui équivaut à mettre tous les bits du port à 1):

try{

asl::SingleShotDO do_7300;

do_7300.init(adl::PCI7300, 0);

do_7300.write_line(adl::aux_do, 1 , 0);

do_7300.write_port(adl::aux_do , 0x0F);

}catch(const asl::DAQException& de){}

# Continuous Analog Input

Ce mode permet de faire de l’acquisition rapide dans le cas où l’on souhaite connaître en permanence l’état de l’équipement relié à la carte. C’est le cas, par exemple, de l’application du XBPM qui permet de connaître la position du faisceau. Une fois l’acquisition démarrée, les mesures sont faites en permanence. On peut aussi réaliser un certain nombre d’acquisitions après réception d’un signal externe. C’est le cas du mesureur de charge ICT, on doit réaliser des mesures seulement lorsque arrive un signal externe de 3 Hz. Pour obtenir le type d’acquisition voulu, il suffira de configurer la carte avant démarrer l’acquisition. En annexe, un exemple complet implémentant le mode Continuous Analog Input est décrit (cf. 9.4).

## Les cartes supportées

### DAQ2005

Nous avons 4 entrées différentielles simultanées avec une fréquence d’échantillonnage maximum de 500 kSamples/sec et une résolution de 16 bits. Les données converties sont comprises entre 0000 et FFFF.

### DAQ2010

Nous avons 4 entrées différentielles simultanées avec une fréquence d’échantillonnage maximum de 2 MSamples/sec et une résolution de 14 bits. Les données sont fournies en format 16 bits. Les 2 bits de poids faible servent à lire des entrées numériques. Si l’on veut analyser les données, il faut opérer un décalage de 2 à droite. Les données converties sont fournies en complément à deux entre 2000 et 1FFF.

## Principe

Le mode « Continuous AI » permettra de faire de la conversion analogique/numérique de manière continue. Les données sont ensuite stockées dans un buffer. Dès que le buffer est plein (sa taille est donnée par l’utilisateur), celui-ci est envoyé à l’utilisateur qui pourra le traiter comme il le souhaite. Les données sont transmises à travers un bus DMA (Direct Access Memory).

### Double-buffering

On peut acquérir des données en continu (fe, fréquence d’échantillonnage):

1/fe

t

t

entrée

clock

Dans cette configuration, on fait ce que l’on appelle du « double-buffering ». Un double-buffer est considéré comme un buffer circulaire (donc infini) et est découpé en 2 parties. Chaque fois qu’un demi-buffer est rempli, le programme le renvoi à l’utilisateur. Le schéma suivant présente le principe du double-buffering :

1) Acquisition dans 1er buffer :

2) 1er buffer rempli (2eme en cours de remplissage), transmis à l’utilisateur

Buffer utilisateur

Buffer 1

Buffer 2

Buffer 1

Buffer 2

3) 2eme buffer rempli (1er en cours de remplissage), transmis à l’utilisateur

Buffer 1

Buffer 2

Buffer utilisateur

Vide

En cours de remplissage

Rempli et transmis

Puis étape 2), étape 3), étape 2), …

Il peut arriver que le programme n’ai pas eu le temps de transmettre les données à l’utilisateur, la charge CPU étant trop importante. L’acquisition continuant de tourner, de nouvelles entrées sont stockées et les précédentes données sont effacées. On appelle ce phénomène un « overrun ».

### Retrigger

On peut réaliser un certain nombre d’acquisitions après réception d’un signal externe (trigger). Dans cette configuration, on se trouve en « retrigger». Chaque trigger permettra de démarrer une séquence d’acquisition qui sera cadencée par l’horloge (interne ou externe). Dans l’exemple suivant on réalise 5 acquisitions après chaque trigger :

t

t

entrée

clock

1/fe

trigger

### Transfert des données à l’utilisateur

Pour transférer les données de l’acquisition à l’utilisateur, le programme utilise un mécanisme de file d’attente. Les buffers reçus de la carte sont stockés dans cette file. Ils sont ensuite transmis à l’utilisateur via l’appel d’une méthode décrite ci-dessous (cf 5.3.1.1). Ce mécanisme tente de supporter les pics de charge de la CPU. Mais si la CPU est vraiment trop chargée, il est possible que la file d’attente se remplisse jusqu'à être pleine. Comme les nouveaux buffers continuent à entrer dans la file, les nouveaux sont effacés pour leur laisser la place, des données sont donc perdues. Il y a plusieurs façons de traiter cette situation qui sont décrites ci-après.

## Fonctionnalités

### Fonctionnement général

Pour réaliser de l’acquisition dans le mode « Continuous AI », il faut que l’utilisateur fasse hériter sa propre classe de la classe asl::ContinuousAI, par exemple :

class MyContinuousAI : public asl::ContinuousAI

Dans sa classe, l’utilisateur devra surchager un certain nombre de méthodes décrites ci-après.

#### handle_input

Cette méthode est appelée chaque fois qu’un nouveau buffer est rempli. Ces données sont passées sous format numérique :

virtual void handle_input (asl::AIRawData* raw_data)

raw_data : le buffer contenant les échantillons de type unsigned short.

On peut alors traiter les données comme on le souhaite. On peut notamment les convertir en volts à l’aide de la fonction suivante :

asl::AIScaledData * scaled_data  = scale_data(raw_data)

raw_data: le buffer à convertir

scaled_data: le buffer contenant les échantillons en volts.

Si l’on veut convertir les données pour la 2010, il ne faut pas faire de décalage de 2 à droite (comme précisé dans la description de la 2010) avant de fournir les données à la fonction scale_data. Les données seraient faussées.

L’utilisateur devra supprimer de lui-même les buffers reçus pour éviter les fuites de mémoire. Ci-dessous est présenté un exemple d’implémentation de handle_input où les données reçues sont converties en volts.

virtual void handle_input (asl::AIRawData* raw_data)

{

asl::AIScaledData * scaled_data = 0;

try

{

scaled_data = this->scale_data(raw_data);

}

catch (asl::DAQException&)

{

std::cout<<"exception thrown from ContinousAI::scale_data\n"<<std::endl;

delete raw_data;

return;

}

//- do something with the data…

//- release data to avoid memory leak

delete scaled_data;

//- release data to avoid memory leak

delete raw_data;

}

#### handle_error

Dans cette méthode, l’utilisateur reçoit les erreurs qui sont apparues durant l’acquisition. Ces erreurs sont des exceptions du type DAQException (cf. 8). Cette méthode sera appelée par le programme lorsque survient une erreur.

virtual void handle_error (const asl::DAQException& de)

de: L’exception envoyée par le programme.

Dans cet exemple les erreurs sont affichées:

virtual void handle_error (const asl::DAQException& de)

{

for (int i = 0; i < de.errors.size(); i++)

{

std::cout<< "\t reason....."<< de.errors[i].reason.c_str()<<std::endl;

std::cout<< "\t desc......."<< de.errors[i].desc.c_str()<<std::endl;

std::cout<< "\t origin....."<< de.errors[i].origin.c_str()<<std::endl;

std::cout<< "\t code......."<< de.errors[i].code<<std::endl;

std::cout<< "\t severity..."<<de.errors[i].severity<<std::endl;

}

}

#### handle_timeout

Cette méthode permet détecter un timeout. Un timeout survient quand, après un certain laps de temps, aucune entrée n’est arrivée. Ce temps sera défini par l’utilisateur (cf 5.3.2).

virtual void handle_timeout (void)

Dans l’exemple suivant, on compte le nombre de timeout:

virtual void handle_timeout (void)

{

tmo_counter++;

std::cout<< "\n- MyContinuousAI::handle_timeout -------------“<<std::endl;

std::cout<< "\t ********** TIMEOUT #"<< tmo_counter <<"**********"<< std::endl;

}

#### handle_data_lost

Si l’utilisateur en fait la demande avec la méthode set_data_lost_strategy (expliquée un peu plus loin), cette méthode peut être appelée quand des données sont perdues. Cela peut survenir quand survient un « overrun » (cf.5.2.1) ou le cas du pic de charge dans la CPU (cf. 5.2.3).

virtual void handle_data_lost (int why)

why: raison pour laquelle s’est produit une perte de données (overrun ou pic de charge).

Voici un exemple où les pertes de données sont comptées et affichées :

virtual void handle_data_lost (int why)

{

overrun_counter++;

std::cout<< "\n- MyContinuousAI::handle_overrun-------"<< std::endl;

std::cout<<"\t********OVERRUN#”<< overrun_counter<<”********"<< <<std::endl;

}

### Configuration

Avant de procéder à l’acquisition, il faut configurer la carte avec un certain nombre de paramètres. L’utilisateur se référera à la documentation de chaque carte pour en connaître les détails.

Il faut d’abord créer une instance de la classe ContinuousAIConfig :

asl::ContinuousAIConfig config;

Il faut ensuite activer les voies sur lesquelles on souhaite réaliser l’acquisition. Ici, on active les voies 0 et 1 :

asl::ActiveAIChannel ac;

ac.id = 0; //voie 0

ac.range = adl::bp_10 ; //range de la voie 0 entre -10 et +10V

ac. grd_ref = adl::ref_single_ended; //referenced single ended

//(cf.doc hard)

config.add_active_channel(ac); //ajouter la voie 0 à la config.

ac.id = 1; //voie 1

config.add_active_channel(ac); // ajouter la voie 1 à la config avec

//valeurs par défaut.

Le constructeur de asl::ActiveAIChannel possède des paramètres par défaut pour range et pour grd_ref (cf doc html de ASL disponible sur CVS pour connaître leur valeur). Il n’est pas toujours nécessaire  de configurer chaque paramètre.

On paramètre ici la fréquence d’échantillonnage en Hz (ici 500 kHz):

config.set_sampling_rate(500000);

On doit ensuite configurer soit le mode « retrigger», soit le « double-buffering ». En mode « retrigger», on réalise un certain de conversions quand survient un signal extérieur. On paramètre le nombre d’échantillons voulus après chaque trigger en configurant la taille du buffer qui permettra de stocker les données acquises. Ici, on active le mode « retrigger » avec un signal externe numérique. Le buffer peut contenir 100 échantillons (donc, 100 acquisitions sont faits après chaque trigger à la fréquence de 500 kHz):

config.enable_retrigger();

config.set_trigger_source(adl::external_digital);

config.set_buffer_depth(100);

En mode « double-buffering », on utilise un buffer circulaire qui permet de créer un buffer infini. L’acquisition se fait alors en continu à la fréquence définie ci-dessus (500 kHz) et les données sont écrites en permanence dans le buffer circulaire. Ce buffer circulaire est découpé en 2 buffers. A chaque fois que l’un de ces 2 buffers est plein, il est renvoyé à l’utilisateur. Il suffit de donner la taille d’un des 2 buffers. Elle est ici de 10000 échantillons :

config.set_buffer_depth(10000);

Il faut configurer le “timeout” qui nous indique le temps pendant lequel le programme va attendre la prochaine entrée. Si aucune entrée n’arrive pendant ce laps de temps la fonction handle_timeout (cf. 5.3.1.3) décrite ci-dessus est appelée.

Le timeout précisé par l’utilisateur doit être cohérent avec un certain nombre de paramètres. Dans le cas du retrigger, si ce signal arrive de manière périodique et que l’on connaît sa fréquence, il est possible de déclencher un timeout quand ce signal n’est pas arrivé à la fréquence dite. Il faut aussi tenir compte de la taille du buffer. Prenons l’exemple suivant :

  - La fréquence du trigger est 1Hz.

  - Le buffer contient 100 échantillons.

  - La fréquence d’échantillonnage est de 1000Hz.

Il faut alors 0.1 s pour remplir le buffer une fois le trigger reçu. Le trigger arrivant toutes les secondes, il faudra attendre 1000 ms + 100 ms soit 1100 ms.

On utilise la fonction suivante qui  permet de donner le timeout en millisecondes (ici, 1100 ms):

config.set_timeout(1100);

Le programme nous permet de savoir si l’on a perdu des données. Ce phénomène survient principalement en mode « double-buffering » du fait que dans ce mode les acquisitions se font de manière très rapide. On peut adopter plusieurs stratégies selon que l’on souhaite être averti ou non :

- Si la stratégie choisie est « ignore », l’utilisateur reçoit les données mais il n’est pas notifié s’il y a eu des pertes de données.

- Avec la strategie « trash ». , les données sont détruites et l’utilisateur n’est pas notifié.

- Si l’on choisi « notify »,  les données sont détruites et l’utilisateur est notifié à travers la fonction décrite ci-dessus, handle_data_lost (cf 5.3.1.4).

- Les données sont détruites, l’utilisateur est notifié par handle_data_lost, puis l’acquisition est redémarrée automatiquement avec la stratégie « restart ».

- Les données sont détruites, l’utilisateur est notifié par handle_data_lost, puis l’acquisition est stoppée automatiquement avec la stratégie « abort ».

Voici un exemple :

config.set_data_lost_strategy(adl::notify);

### Démarrage et arrêt de l’acquisition

On crée d’abord une instance de la classe que l’utilisateur a défini en la dérivant de ContinuousAI. Elle est par exemple appelée ici MyContinuousAI:

MyContinuousAI * ai = new MyContinuousAI;

Toutes les méthodes utiles qui sont définies dans ContinuousAI peuvent ensuite être utilisées pour réaliser les fonctions souhaitées. Toutes ces méthodes peuvent lever des exceptions, il faudra s’assurer de bien de gérer avec des blocs « try-catch ».

Il faut d’abord initialiser l’acquisition avec la carte souhaitée (ici, la 2005) et son emplacement dans le châssis (ici, 0). On configure ensuite la carte avec la configuration précédemment créée (cf 5.3.2):

ai->init(adl::DAQ2005, 0);

ai->configure(config);

On démarre ensuite l’acquisition avec la méthode suivante :

ai->start();

Et on l’arrête ainsi:

ai->stop();

S’il arrive un problème lors de l’acquisition, on peut utiliser la fonction abort() qui sera exécutée avec une plus grande priorité (et donc tout sera stoppé plus vite) que la fonction stop(). Les données en file d’attente seront détruites :

ai->abort();

Il est possible de faire une calibration de la carte qui permet de faire un réglage de certains paramètres internes à la carte (cf. doc des cartes pour plus de détails). Il est possible de faire la calibration avant le start() ou pendant l’acquisition. Si la calibration est faite alors que l’acquisition est en cours, l’acquisition sera alors stoppée puis redémarrée une fois la calibration terminée.

ai->calibrate_hardware();

# Continuous Analog Output

Ce mode permet de faire de la génération de signal. Il est assez similaire au ContinuousAI puisqu’il existe un mode continu et un mode de retrigger. Un exemple de code complet est fourni en annexe (cf. 9.5).

## Les cartes supportées

### DAQ2502

Cette carte comporte huit sorties analogiques simultanées. Elle sont organisées en deux groupes : les voies 0 à 3 font partie du « groupe A » et les voies 4 à 7 font partie du « groupe B ». La résolution de sortie est de 12 bits et la fréquence maximum est de 1MSamples/sec. Le range de sortie est paramétrable.

Le schéma suivant présente un synoptique de l’architecture de sortie de la carte pour le groupe A. La conversion est contrôlée par une CPLD (Complex Programmable Logic Device), les échantillons sont stockés dans une mémoire FIFO (First In First Out), le transfert des données entre la mémoire du PC et la carte s’effectue par un bus DMA (Direct Memory Access) :

CPLD

FIFO

latch

latch

latch

latch

Convertisseur

Convertisseur

Convertisseur

Convertisseur

Transfert DMA

Voie 0

Voie 1

Voie 2

Voie 3

On retrouve sur la carte le même circuit sur la carte pour les 4 sorties du groupe. On a donc 2 FIFO sur la carte.

## Principe

### Organisation des données en mémoire

Avant de procéder à toute opération, il est important de savoir comment fournir les données à la carte. Les échantillons sont stockés dans les FIFO (celle du groupe A et celle du groupe B) avant de les sortir sur les voies analogiques. Ces FIFO présentent une certaine organisation des données que l’utilisateur devra respecter pour obtenir les sorties voulues. Chaque FIFO peut contenir 8192 échantillons.

S’il l’on utilise les voies d’un seul groupe, on utilise une seule des deux FIFO de la carte.

Dans l’exemple suivant, on utilise les voies 0 et 1 appartenant au groupe A, on utilise donc la FIFO du groupe A :

La voie 0 se trouve dans FIFO[0], FIFO[2], FIFO[4], …

La voie 1 se trouve dans FIFO[1], FIFO[3], FIFO[5], …

Voie0

Voie1

Voie0

Voie1

Voie0

Voie1

Voie0

……

Si l’on utilise seulement des voies du groupe B, avec par exemple les voies 4, 5 et 6, la FIFO du groupe B est organisée ainsi :

La voie 4 se trouve dans FIFO[0], FIFO[3], FIFO[6], …

La voie 5 se trouve dans FIFO[1], FIFO[4], FIFO[7], …

La voie 6 se trouve dans FIFO[2], FIFO[5], FIFO[8], …

Voie4

Voie5

Voie6

Voie4

Voie5

Voie6

Voie7

……

Si l’on utilise le groupe AB, alors il faut utiliser les deux FIFO de la carte (celle du groupe A et celle du groupe B). Ces deux FIFO sont combinées de la façon suivante. Une case sur deux est réservée au groupe A (voies 0 à 3), l’autre partie est réservée au groupe B (voies 4 à 7). Dans FIFO[2n], on rangera les données de sortie des voies appartenant au groupe A. Dans FIFO[2n+1] seront rangés les données de sortie du groupe B.:

A

B

A

B

A

B

……

L’exemple suivant utilise les voies 0, 1, 4:

Voie0 (A)

Voie4

(B)

Voie1

(A)

Voie4

(B)

Voie0

(A)

Voie4

(B)

Voie1

(A)

……

Dans l’exemple suivant, on rempli un buffer qui sera transmis à la FIFO avec, comme sorties les voies 0  (groupe A), 1 (groupe A), 4 (groupe B), 5 (groupe B) :

asl::AOScaledData* ao_data = new asl::AOScaledData(depth);

if (ao_data == 0) {

return 0;

}

//-------fill group A

//- channel 0 – sin between -10 and +10 V (values gave in volts)

for (unsigned long i = 0; i < depth; i=i+4)

{

*(ao_data->base() + i) = sin( (i /2048.0)* 3.14159)  * 10;

}

//-channel 1 – ramp between -10 and +10 V (values gave in volts)

for (i = 2; i < depth; i=i+4)

{

*(ao_data->base() + i) = i*0.00488;

}

//--------fill group B

//-channel 4 – sin between -10 and +10 V (values gave in volts)

for (i = 1; i < depth; i=i+4)

{

*(ao_data->base() + i) = sin( (i /2048.0)* 3.14159)  * 10;

}

//-channel 5 – ramp between -10 and +10 V (values gave in volts)

for (i = 3; i < depth; i=i+4)

{

*(ao_data->base() + i) = i*0.00488;

}

### Les modes

Le mode « Continuous AO » va permettre de générer des signaux (« waveform generation ») de sortie, une sinusoïde, par exemple. La génération du signal de sortie peut se faire de plusieurs manières différentes.

On distinguera le cas où le signal à générer est périodique (il suffit alors que l’utilisateur fournisse une seule période) du cas où le signal est apériodique (l’utilisateur fournira les données en continu).

- Si l’on choisi d’obtenir un signal périodique en sortie et que le nombre d’échantillons pour réaliser une période est inférieure ou égale à la taille de la FIFO, alors on est en mode « FIFO périodique ». Les échantillons sont chargés dans la FIFO une seule fois avant de commencer la génération de signal. Cette méthode a l’avantage de ne plus utiliser de ressource CPU puisque toutes les conversions sont contrôlées par la CPLD et il n’y plus de transfert sur le bus DMA à opérer.

- Si l’on choisi d’obtenir un signal périodique en sortie mais que le nombre d’échantillons pour réaliser une période est supérieur à la taille de la FIFO, alors on est en mode « DMA périodique ». L’utilisateur fournit les données une seule fois avant que ne démarre la conversion, mais il y a des transferts de données permanents à travers le bus DMA.

- On peut aussi choisir de sortir un signal non périodique dans le cas, par exemple, de génération de bruit. Ce mode sera appelé « apériodique ». L’utilisateur devra alors fournir les données en continu pendant que les conversions s’opèrent. Il y aura, là aussi, des transferts permanents de données à travers le bus DMA.

## Fonctionnalités

### Fonctionnement général

Pour pouvoir réaliser de la Continuous AO, il faut que l’utilisateur crée une classe qui hérite de la classe asl::ContinuousAO, par exemple :

Class MyContinuousAO : public ContinuousAO

ContinuousAO contient un certain nombre de méthodes décrites ci-après qu’il faut implémenter.

#### handle_output

Cette méthode permet à l’utilisateur de fournir les signaux de sortie à la carte en mode apériodique, les données doivent être fournies en format numérique. Cette fonction sera appelée périodiquement par le programme pour aller chercher un nouveau buffer de données. L’utilisateur devra fournir le buffer avec les données organisées comme ci-dessus (cf.6.2.1):

virtual asl::AORawData* handle_output (bool& transfer_ownership)

transfer_ownership: si vrai alors les buffers seront supprimées automatiquement. Si faux, l’utilisateur devra supprimer les buffers.

La méthode retourne : un buffer contenant des échantillons en format numérique.

#### handle_scaled_ouput

Cette méthode permet de fournir les signaux de sortie à la carte en « mode apériodique », les données sont ici fournies en volts. Dans ce cas, les données numériques sont recalculées en interne à partir des paramètres de configuration des voies. C’est le même principe que handle_ouput. L’utilisateur devra fournir le buffer avec les données organisées comme ci-dessus (cf.6.2.1):

virtual asl::AOScaledData* handle_scaled_output (bool& transfer_ownership)

transfer_ownership: si vrai alors les buffers seront supprimées automatiquement. Si faux, l’utilisateur devra supprimer les buffers.

La méthode retourne : un buffer contenant des échantillons en volts.

#### handle_error

Cette méthode permet à l’utilisateur de gérer les erreurs. Dans cet exemple, elles sont loggées :

virtual void handle_error (const asl::DAQException& de)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG,"\n- MyContinuousAO::handle_error-------------\n"));

for (unsigned int i = 0; i < de.errors.size(); i++)

{

std::cout<<"- reason.....%s\n", de.errors[i].reason.c_str()<<std::endl;

std::cout<<"- desc.......%s\n", de.errors[i].desc.c_str()<<std::endl;

std::cout<<"- origin.....%s\n", de.errors[i].origin.c_str()<<std::endl;

std::cout<<"- code.......%d\n", de.errors[i].code<< std::endl;

std::cout<<"- severity...%d\n", de.errors[i].severity<< std::endl;

}

}

### Configuration

La carte présente un certain nombre de paramètres à régler avant de pouvoir commencer la génération de signal. Il est important de préciser que tous les paramètres ne seront pas détaillés ici, il faut se référer à la documentation de la carte pour en connaître les détails. Tous les paramètres ont des valeurs par défaut, il n’est pas toujours utile de configurer chacun de ces paramètres (cf doc. html de ASL). Il faut d’abord créer une instance de ContinuousAOConfig :

asl::ContinuousAOConfig config;

Il faut ensuite spécifier quelles sont les voies que l’on souhaite activer et lui donner ses paramètres. Si l’on souhaite activer plusieurs voies, il faudra les activer dans l’ordre croissant (de 0 à n). Dans l’exemple suivant, on active la voie 0 puis la voie 4 (on utilise les paramètres par défaut de la voie 4). Elle est bipolaire ±10V (bipolaire : –n à +n Volts, unipolaire : 0 à n Volts), la référence de tension est interne:

asl::ActiveAOChannel ac;

ac.id = 0; //voie 0

ac.polarity = adl::bipolar; //mode bipolaire

ac.volt_ref_src = adl::internal_reference; //ref du range interne.

ac.volt_ref = 10.0; // range jusqu’à 10 volts.

config.add_active_channel(ac); //ajoute la voie 0 aux voies actives.

ac.id = 4; //voie 4.

config.add_active_channel(ac); //ajoute la voie 4 aux voies actives.

On peut ensuite configurer la fréquence de sortie en Hertz, ici 100 kHz :

config.set_output_rate(100000);

Dans le mode apériodique, les données utilisateur peuvent être fournies soit en volts soit en format numérique. Si l’on choisi de fournir les données de sortie en format numérique (adl::raw_data), la fonction handle_output (cf. 6.3.1.1) sera appelée par le programme pour obtenir les données. Si l’on choisi de fournir les données volts (adl ::scaled_data), la fonction handle_scaled_data sera appelée (cf.6.3.1.2). Dans cet exemple, on choisi de fournir les données en format numérique à travers la fonction handle_input :

config.set_data_format(adl::raw_data);

### Mode périodique

Il est important de rappeler que la taille de la FIFO varie en fonction des sorties choisies :

- Si l’on choisi de sortir des signaux seulement sur le « groupe A » (voies 0, 1, 2, 3), la FIFO pourra contenir alors 8192 échantillons.

- Si l’on choisi de sortir des signaux seulement sur le « groupe B » (voies 4, 5, 5, 7), la FIFO pourra contenir alors 8192 échantillons.

- Au contraire, si l’on souhaite sortir du signal sur des voies appartenant au « groupe AB » (voies 0 à 7) (groupe A et groupe B), alors la FIFO pourra contenir 16384 échantillons (8192 réservés au groupe A et 8192 au groupe B).

Il faut fournir le buffer de données à la carte à travers la fonction set_periodic_data. Il faut bien faire attention à la taille du buffer donné. Si celui-ci dépasse la taille de la FIFO, on sera en mode « DMA périodique ». Quand cela est possible, il faut essayer de faire tenir le buffer dans la FIFO pour pouvoir être en mode « FIFO périodique » (nombre d’échantillons dans le buffer inférieur ou égale à la taille de la FIFO). La sélection entre les modes « FIFO périodique » et « DMA périodique » est faite de manière automatique en fonction de la taille du buffer. Les buffers devront être fournis en respectant l’organisation des données précisées ci-dessus (cf.6.2.1). Quand les données fournies sont numériques, cela donne ceci :

config.set_data_format(adl::raw_data); //digital format

asl::AORawData* buffer = new asl::AORawData(depth);

// fill buffer..

config.set_periodic_data(buffer); //give buffer

depth: la taille du buffer ( permet de savoir si l’on est en mode DMA ou FIFO périodique).

buffer : le buffer contenant les échantillons de sortie en format numérique.

Quand les données sont en volts, on a :

config.set_data_format(adl::scaled_data); //voltage format

asl::AOScaledData* buffer = new asl::AOScaledData(depth);

//fill buffer

config.set_periodic_data(buffer); //give buffer

depth: la taille du buffer ( permet de savoir si l’on est en mode DMA ou FIFO périodique.

buffer : le buffer contenant les échantillons de sortie en volts.

Il est possible de faire du « retrigger » (pas encore infini, en attente de développement de chez ADLink). On génère alors un certain nombre de fois le contenu de la FIFO après réception d’un signal externe (appelé trigger). Dans le schéma suivant, on génère 1 « waveform » (~1 période)  après chaque trigger (1 waveform contient trois échantillons) :

sortie

trigger

clock

1 waveform

Dans l’exemple suivant, on active d’abord le retrigger puis on configure le trigger comme un signal numérique externe. Une « waveform » est générée après chaque trigger:

config.set_retrigger_status(adl::ao_rt_enabled);//active le retrigger

config.set_trigger_source(adl::external_digital);//ref ext numérique

config.set_nb_waveforms(1);//une waveform après chaque trigger

### Mode apériodique

En mode apériodique, il faut configurer la taille du buffer. La taille dépend principalement de la fréquence de sortie des données. Plus la fréquence est grande, plus le buffer doit être grand. Cela évite d’avoir des underruns (les données sont sorties plus vite qu’elles ne sont fournies par l’utilisateur). Il suffit de donner le nombre d’échantillons souhaités dans le buffer :

config.set_buffer_depth(buffer_depth);

Les données sont ensuite fournies dans les méthodes handle_output() ou handle_scaled_output() décrites ci-dessus en 6.3.1.

### Démarrage et arrêt de la génération de signal

Pour réaliser la génération de signal, il faut instancier la classe que l’utilisateur aura dérivé de ContinuousAO comme décrit dans la section 6.3.1 (ici, MyContinuousAO) :

MyContinuousAO * ao = new MyContinuousAO();

Il faut utiliser ensuite les méthodes définies dans ContinuousAO pour procéder à la génération de signal. Il faut, avant le démarrage, initialiser et configurer la carte. Pour initialiser la carte, il faut préciser le type de la carte (ici, forcément 2502) et son emplacement dans le châssis (ici, 0). Pour configurer la carte, il faut lui passer la configuration préalablement créée (cf 6.3.2) :

ao->init(adl::DAQ2502, 0);

ao->configure(config);

Il suffit ensuite de commencer la génération de signal par la commande suivante :

ao->start();

Pour la stopper, c’est la commande suivante:

ao->stop();

Il est aussi possible de réaliser une auto-calibration (voir doc du hardware) avant ou pendant la génération de signal. Si la calibration est faite après le start(), la génération de signal sera stoppée pendant la calibration.

ao->calibrate_hardware();

Il est à noter que chacune de toutes ces fonctions peut générer une exception de type asl::DAQException (cf.8). Il est donc souhaitable d’utiliser des « try catch ».

# Continuous Digital Input

Ce mode permet de faire de la lecture rapide de données numérique. Ce mode revient au même que « ContinuousAnalog Input » dans le cas du « Digital Input ». L’approche et le fonctionnement général seront les mêmes. Il est possible de lire ces données à une fréquence fixe ou sur réception d’un signal externe indiquant que les données à lire sont prêtes. On se reportera à l’annexe pour un exemple de code complet (cf. 9.6).

## Les cartes supportées

### PCI7300

Les ports présents sur la carte sont configurables en 8 bits, 16 bits, ou 32 bits. Il y a 2 ports A et B de 16 bits. Toutes les lignes sont TTL. La fréquence maximum d’entrée est de 20 MHz. Le schéma suivant présente les différentes configurations possibles, les zones grisées indiquant les ports configurés en entrée :

8 bits en entrée :

Port A

Port B

Port A

Port B

16 bits en entrée :

Port A

Port B

32 bits en entrée :

## Principe

En « Continuous DI », on lira des données numériques sur un port spécifié. Les données acquises seront stockées dans un buffer pour être transmis à l’utilisateur une fois plein. Les données sont transmises de la même manière que dans le mode ContinuousAI (cf. 5.2).

## Fonctionnalités

### Fonctionnement général

Pour pouvoir réaliser de la lecture en mode « Continuous DI », il faut que l’utilisateur crée une classe qui hérite de la classe asl::ContinuousDI. ContinuousDI contient un certain nombre de méthodes qu’il faut implémenter.

class MyContinuousDI : public ContinuousDI

#### handle_byte_input

Cette méthode est utilisée quand le port d’entrée est configuré en 8 bits, les buffers fournis ici contiennent donc des données en format 8 bits. Cette méthode sera appelée chaque fois qu’un buffer aura été rempli.

virtual void handle_byte_input (asl::DIByteData* raw_data)

raw_data: Un buffer contenant des données des 8 bits (unsigned char)

Il ne faut pas oublier de supprimer les données que l’on a reçu pour éviter les fuites de mémoire. L’exemple suivant affiche le premier élément du buffer reçu :

virtual void handle_byte_input (asl::DIByteData* raw_data)

{

if (raw_data)

{

std::cout<<"\t-raw data base ......\n"<<*(raw_data->base())<<std::endl;

}

else

{

std::cout<< "\t-raw data..........none\n"<<std::endl;

return;

}

//- release data to avoid memory leak

delete raw_data;

}

#### handle_short_input

Cette méthode repose sur le même principe que la précédente mais les données sont fournies en format 16 bits (le port d’entrée a été configuré en 16 bits).

virtual void handle_short_input (asl::DIShortData* raw_data)

raw_data: Un buffer contenant des données des 16 bits (unsigned short)

#### handle_long_input

On utilise cette méthode quand le port d’entrée est configuré en 32 bits.

virtual void handle_long_input (asl::DILongData* raw_data)

raw_data: Un buffer contenant des données des 32 bits (unsigned long)

#### handle_error

Dans cette méthode, l’utilisateur reçoit les erreurs qui sont survenues durant l’acquisition. Ces erreurs sont des exceptions du type DAQException (cf. 8). Cette méthode sera appelée par le programme lorsque arrive une erreur.

virtual void handle_error (const asl::DAQException& de)

de: L’exception envoyée par le programme.

Dans cet exemple les erreurs sont affichées:

virtual void handle_error (const asl::DAQException& de)

{

cout<<"\n- MyContinuousDI::handle_error -------------\n"<<std::endl;

for (int i = 0; i < de.errors.size(); i++)

{

std::cout<< "\t reason....."<< de.errors[i].reason.c_str()<<std::endl;

std::cout<< "\t desc......."<< de.errors[i].desc.c_str()<<std::endl;

std::cout<< "\t origin....."<< de.errors[i].origin.c_str()<<std::endl;

std::cout<< "\t code......."<< de.errors[i].code<<std::endl;

std::cout<< "\t severity..."<<de.errors[i].severity<<std::endl;

}

}

#### handle_timeout

Cette méthode permet repérer un timeout. Un timeout survient quand, après un certain laps de temps, aucune entrée n’est arrivée. Ce temps sera défini par l’utilisateur.

virtual void handle_timeout (void)

Dans l’exemple suivant, on compte le nombre de timeout:

virtual void handle_timeout (void)

{

tmo_counter++;

std::cout<< "\n- MyContinuousDI::handle_timeout -------------“<<std::endl;

std::cout<< "\t ********** TIMEOUT #"<< tmo_counter <<"**********"<< std::endl;

}

#### handle_data_lost

Cette méthode est appelée quand des données sont perdues. Cela peut survenir quand survient un « overrun » (cf.5.2.1) ou le cas du pic de charge dans la CPU (cf. 5.2.3).

virtual void handle_data_lost (int why)

why: raison pour laquelle s’est produit une perte de données (overrun ou pic de charge).

Voici un exemple où les pertes de données sont comptées et affichées :

virtual void handle_data_lost (int why)

{

overrun_counter++;

std::cout<< "\n- MyContinuousDI::handle_overrun-------"<< std::endl;

std::cout<<"\t********OVERRUN#”<< overrun_counter<<”********"<< <<std::endl;

}

### Configuration

Pour configurer la carte, il faut créer une instance de la classe ContinuousDIConfig :

asl::ContinuousDIConfig config;

Il faut paramétrer la largueur du port d’entrée (ici, le port d’entrée est de 8 bits) :

config.set_port_width (adl::width_8);

Il faut préciser la taille du buffer (ici, il y a 5000 échantillons dans le buffer):

config.set_buffer_depth (5000);

Le programme nous permet de savoir si l’on a perdu des données. Ce phénomène survient principalement en mode « double-buffering » du fait que dans ce mode les acquisitions se font de manière très rapide. On peut adopter plusieurs stratégies selon que l’on souhaite être averti ou non :

- Si la stratégie choisie est « ignore », l’utilisateur reçoit les données mais il n’est pas notifié s’il y a eu des pertes de données.

- Avec la strategie « trash ». , les données sont détruites et l’utilisateur n’est pas notifié.

- Si l’on choisi « notify »,  les données sont détruites et l’utilisateur est notifié à travers la fonction décrite ci-dessus, handle_data_lost (cf 5.3.1.4).

- Les données sont détruites, l’utilisateur est notifié par handle_data_lost, puis l’acquisition est redémarrée automatiquement avec la stratégie « restart ».

- Les données sont détruites, l’utilisateur est notifié par handle_data_lost, puis l’acquisition est stoppée automatiquement avec la stratégie « abort ».

Voici un exemple :

config.set_data_lost_strategy (adl:: restart);

On doit donner le timeout en millisecondes :

config.set_timeout (1000);

On peut travailler de trois façons différentes. Soit la fréquence de lecture est interne, soit elle est externe, soit elle est en mode « handshaking ». Quand la fréquence de conversion est interne, on peut paramétrer la fréquence de la façon suivante  (la fréquence est ici de 500 kHz):

config.set_trigger_source ( adl ::internal) ;

config.set_sampling_rate (500000);

ou de la façon suivante (la fréquence est de 10MHz):

config.set_trigger_source (adl::trigger_clock_10Mhz);

Quand la fréquence est externe, on le fait de la façon suivante:

config.set_trigger_source (adl::external);

En mode handshaking, la carte attend un signal externe (request) pour lire les données et renvoie un autre signal une fois les données reçues (acknowledgment) :

Config.set_trigger_source(adl ::handshaking);

### Démarrage et arrêt de la réception des données

On crée d’abord une instance de la classe que l’utilisateur a dérivée de ContinuouDI.

MyContinuousDI * di = new MyContinuousDI;

On initialise la carte:

di->init(adl::PCI7300, 0);

On la configure:

di->configure(config);

On démarre l’acquisition:

di->start();

On peut la stopper avec la méthode suivante:

di->stop();

S’il arrive un problème lors de l’acquisition, on peut utiliser la fonction abort() qui sera exécutée avec une plus grande priorité (et donc tout sera stoppé plus vite) que la fonction stop(). Les données en file d’attente seront détruites:

ai->abort() ;

# La gestion des exceptions

La librairie ASL génère un type d’exception particulier (très similaires à celles générées par Tango). Voici un diagramme représentant l’organisation des classes.

asl ::Exception

asl ::DAQException

asl ::DataLostException

La classe Exception contient une classe membre de type Error. Error contient plusieurs champs :

- const char *reason: la raison de génération d’exception

- const char *desc: la description de l’exception.

- const char *origin: la méthode d’origine de l’exception

- int err_code : le code d’erreur retournée par les drivers.

- int severity : la sévérité de l’exception.

Les erreurs sont empilées dans une pile d’erreurs, il est possible de connaître toutes les erreurs produites pour chaque exception. Dans l’exemple suivant, on affiche toutes les erreurs contenu dans l’exception de :

try{

…

// do operations that can throw asl::Exception

…

}catch(const asl::Exception& de)

{

for (unsigned int i = 0; i < de.errors.size(); i++)

{

std::cout<<"- reason.....%s\n", de.errors[i].reason.c_str()<<std::endl;

std::cout<<"- desc.......%s\n", de.errors[i].desc.c_str()<<std::endl;

std::cout<<"- origin.....%s\n", de.errors[i].origin.c_str()<<std::endl;

std::cout<<"- code.......%d\n", de.errors[i].code<< std::endl;

std::cout<<"- severity...%d\n", de.errors[i].severity<< std::endl;

}

}

La classe asl::DAQException, qui hérite de asl ::Exception, est une classe spécifique aux exceptions générées par ASL.

La classe asl::DataLostException héritant de asl ::DAQException permet de gérer les pertes de données. Elle permet de connaître la raison pour laquelle on a perdu les données. La donnée membre why permet d’en connaître la raison (overrun ou pic de charge de la CPU, explicités plus haut).

# Annexes

## Contenu de ASL

Dans CVS,  le répertoire ASL est organisé de la façon suivante :

asl

|__doc : contient un fichier de configuration de doxygen pour générer la doc html.

|

|__include : contient les *.h et les *.i de ASL.

|

|__src : contient les *.cpp de ASL et le makefile pour compiler ASL.

|

|__test : contient les main.cpp permettant de tester tous les modes.

|

|__win32 : contient le .dsp de ASL nécessaire à Visual C++.

Il faut installer les deux drivers des cartes PCI-DASK (pour les cartes 7248, 7300, 7432) et D2K-DASK (pour les cartes 2005, 2010, 2204, 2205) pour pouvoir exécuter ASL.

On se reportera aussi aux documentations des cartes fournies par ADLink pour connaître la constitution et le fonctionnement de chaque carte :

\\TERRE\Informatique$\Electronique\CPCI\Cartes_Acquisition\cartes.xls

## Exemple SingleShotAIO

try

{

//- create a single shot analog input DAQ

asl::SingleShotAI ai_2005;

//- initialize the hw.

//- The type of the card is DAQ2005

//- The number of the card in the cPCI crate is 0.

ai_2005.init(adl::DAQ2005, 0);

ai_2005.configure_channel(0, adl::bp_10);

ao_2005.configure_channel(0, adl::bipolar);

//- create a single shot analog output DAQ

asl::SingleShotAO ao_2005;

//- initialize the same hw as for ai_2005

ao_2005.init(adl::DAQ2005, 0);

double vvalue = 0;

unsigned short nvalue = 0;

//- read channel 0 : numeric version

nvalue = ai_2005.read_channel(0);

std::cout << "AD2005::read_channel 0  : " <<std::hex<<nvalue << std::endl;

//- read channel 0 : voltage version

vvalue = ai_2005.read_scaled_channel(0);

std::cout<<"AD2005::read_scaled_channel 0: "<< vvalue <<" Volts"<< std::endl;

//- read channel 1 : numeric version

nvalue = ai_2005.read_channel(1);

std::cout << "AD2005::read_channel 1  : " <<std::hex<< nvalue << std::endl;

//- read channel 1 : voltage version

vvalue = ai_2005.read_scaled_channel(1);

std::cout << "AD2005::read_scaled_channel 1:"<<vvalue<<"Volts"<< std::endl;

asl::AIRawData* rd = 0;

//- read several channels : numeric version

rd = ai_2005.read_channels(1);

if (rd)

{

std::cout<<"AD2005::read_channels 0 :"<<std::hex<<(*rd)[0]<<std::endl;

std::cout<<"AD2005::read_channels 1:" <<std::hex<<(*rd)[1]<<std::endl;

delete rd;

rd = 0;

}

asl::AIScaledData* sd = 0;

//- read several channels : voltage version

sd = ai_2005.read_scaled_channels(1);

if (sd)

{

std::cout<<"AD2005::read_scaled_channels 0:"<<(*sd)[0]<<"Volts"<<std::endl;

std::cout<<"AD2005::read_scaled_channels 1: "<<(*sd)[1]<<"Volts"<<std::endl;

delete sd;

sd = 0;

}

//- write channel

for(int i= 0; i<5; i++)

{

ao_2005.write_scaled_channel(0, 1.23456);

ACE_OS::sleep(1);

ao_2005.write_channel(0, 0);

ACE_OS::sleep(1);

}

}

catch (const asl::DAQException& de)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "asl::DAQException caught\n"));

for (unsigned int i = 0; i < de.errors.size(); i++)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG,"- reason.....%s\n", de.errors[i].reason.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- desc.......%s\n", de.errors[i].desc.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- origin.....%s\n", de.errors[i].origin.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- code.......%d\n", de.errors[i].code));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- severity...%d\n", de.errors[i].severity));

}

}

## Exemple SingleShotDIO

try

{

//create a single shot digital input

SingleShotDI di_2204;

//create a single shot digital output

SingleShotDO do_2204;

di_2204.init(adl::DAQ2204, 0);

do_2204.init(adl::DAQ2204, 0);

bool state1 = true;

bool state2 = false;

unsigned short value = 0x00;

unsigned short value2 = 0xFF;

di_2204.configure_port(adl::port_1a);

do_2204.configure_port(adl::port_1b);

// state1= di_2204.read_line(port_1b, 0);

//write square signals to port B

for(int i = 0 ; i<500000; i++)

{

if(i%2==0)

do_2204.write_port(port_1b, value);

else

do_2204.write_port(port_1b , value2);

}

//write a square signal to line 0 of port B

for(int i = 0 ; i<500000; i++)

{

if(i%2 == 0)

do_2204.write_line(port_1b, 0, state1);

else

do_2204.write_line(port_1b ,0, state2);

}

//read value from portA line0 and output it to portB line0

for(int i = 0 ; i<500000; i++)

{

state1 = di_2204.read_line(port_1a, 0);

std::cout<<"read line:"<<state1<<std::endl;

do_2204.write_line(port_1b, 0, state1 );

}

}

catch (const DAQException& de)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "asl::DAQException caught\n"));

for (unsigned int i = 0; i < de.errors.size(); i++)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- reason.....%s\n", de.errors[i].reason.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- desc.......%s\n", de.errors[i].desc.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- origin.....%s\n", de.errors[i].origin.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- code.......%d\n", de.errors[i].code));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- severity...%d\n", de.errors[i].severity));

}

}

## Exemple ContinuousAI

#include <ace/ACE.h>

#include <asl/ContinuousAI.h>

//------------------------------------------------------------------------------

//---- USER DEFINED CONTINUOUS AI DAQ: SUPPORT THE ADLINK 2000 SERIE AI BOARDS

//------------------------------------------------------------------------------

class ADLinkContinuousAI : public asl::ContinuousAI

{

public:

//----------------------------------------------

//---- CTOR

//----------------------------------------------

ADLinkContinuousAI (void)

: asl::ContinuousAI(),

data_counter(0),

tmo_counter(0),

overrun_counter(0)

{

};

//----------------------------------------------

//---- DTOR

//----------------------------------------------

virtual ~ADLinkContinuousAI (void)

{

//- noop

};

//----------------------------------------------

//---- DATA PROCESSING

//----------------------------------------------

virtual void handle_input (asl::AIRawData* raw_data)

{

data_counter++;

asl::AIScaledData * scaled_data = 0;

try

{

scaled_data = this->scale_data(raw_data);

}

catch (asl::DAQException&)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "exception thrown from ContinousAI::scale_data\n"));

delete raw_data;

return;

}

double average = 0;

for (int i = 0; i < scaled_data->depth(); i++)

{

if (scaled_data->depth() < 20)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG,"\t-scaled data [%d]..%.4fV\n", i,*(scaled_data->base()+  i)));

}

average += *(scaled_data->base() + i);

}

average /= scaled_data->depth();

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t-scaled data av...%.4fV\n", average));

//- release data to avoid memory leak

delete scaled_data;

//- release data to avoid memory leak

delete raw_data;

}

//----------------------------------------------

//---- DAQ ERROR HANDLER

//----------------------------------------------

virtual void handle_error (const asl::DAQException& de)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n- ADLinkContinuousAI::handle_error -------------\n"));

for (int i = 0; i < de.errors.size(); i++)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t. reason.....%s\n", de.errors[i].reason.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t. desc.......%s\n", de.errors[i].desc.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t. origin.....%s\n", de.errors[i].origin.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t. code.......%d\n", de.errors[i].code));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t. severity...%d\n", de.errors[i].severity));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n"));

}

}

//----------------------------------------------

//---- OVERRUN HANDLER

//----------------------------------------------

virtual void handle_data_lost (int why)

{

overrun_counter++;

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n- ADLinkContinuousAI::handle_overrun -------------\n"));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n"));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t *********OVERRUN #%d **********\n", overrun_counter));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n"));

}

//----------------------------------------------

//---- TIMEOUT HANDLER

//----------------------------------------------

virtual void handle_timeout (void)

{

tmo_counter++;

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n- ADLinkContinuousAI::handle_timeout -------------\n"));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n"));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t ********** TIMEOUT #%d **********\n", tmo_counter));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n"));

}

//-----------------------------------------------

// stat: number of data buffers received

//-----------------------------------------------

unsigned long data_counter;

//-----------------------------------------------

// stat: number of timeout notifications received

//-----------------------------------------------

unsigned long tmo_counter;

//-----------------------------------------------

// stat: number of overrun notifications received

//-----------------------------------------------

unsigned long overrun_counter;

}; //- end of class ADLinkContinuousAI

//------------------------------------------------------------------------------

//---- MAIN

//------------------------------------------------------------------------------

int main (int, char**)

{

//- select board to use (supported hw: adl::DAQ2005, adl::DAQ2010)

unsigned short board_type = adl::DAQ2005;

//- select board id

unsigned short board_id = 0;

for (int i = 0; i < 1; i++)

{

//- a continuous analog input daq.

ADLinkContinuousAI * ai = new ADLinkContinuousAI;

if (ai == 0) {

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "out of memory\n"));

break;

}

try

{

//--------------------------------------------------------

//---- CONFIGURATION -------------------------------------

//--------------------------------------------------------

//- the continuous analog input DAQ configuration

asl::ContinuousAIConfig config;

//--------------------------------------------------------

//---- ACTIVE CHANNELS CONFIG EXAMPLE --------------------

//--------------------------------------------------------

//- activate AI channels (board dependent)

asl::ActiveAIChannel ac;

//- configure/activate channel 0

ac.id = 0;

ac.range = adl::bp_10;

config.add_active_channel(ac);

//- configure/activate channel 1

// ac.id = 1;

// ac.range = adl::bp_10;

// config.add_active_channel(ac);

//- configure/activate channel 2

// ac.id = 2;

// ac.range = adl::bp_10;

// config.add_active_channel(ac);

//- configure/activate channel 3

// ac.id = 3;

// ac.range = adl::bp_10;

// config.add_active_channel(ac);

//--------------------------------------------------------

//---- DOUBLE BUFFERING CONFIG EXAMPLE -------------------

//--------------------------------------------------------

//- set sampling rate (range is board dependent)

config.set_sampling_rate(500000);

//- set DAQ buffer depth in samples/channel (sampling_rate dependent)

config.set_buffer_depth(5000);

//- set overrun strategy (auto restart DAQ then notify)

config.set_data_lost_strategy(adl::restart);

//- set timeout (in seconds)

config.set_timeout(1000);

//--------------------------------------------------------

//---- INIT/CONFIGURE/START/STOP DAQ ---------------------

//--------------------------------------------------------

//- initialize (may throw an exception)

ai->init(board_type, board_id);

//- configure (may throw an exception)

ai->configure(config);

//- start async. continuous AI operation (may throw an exception)

ai->start();

//- let the DAQ run

ACE_OS::sleep(60);

//- stop async. continuous AI operation (may throw an exception)

ai->stop();

//- printout some stats

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- DAQ-Stats: data counter......%d\n", ai->data_counter));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- DAQ-Stats: overrun counter...%d\n", ai->overrun_counter));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- DAQ-Stats: timeout counter...%d\n", ai->tmo_counter));

//- dump DAQ info.

ai->dump();

}

catch (const asl::DAQException& de)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "asl::DAQException caught\n"));

for (int i = 0; i < de.errors.size(); i++)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- reason.....%s\n", de.errors[i].reason.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- desc.......%s\n", de.errors[i].desc.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- origin.....%s\n", de.errors[i].origin.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- code.......%d\n", de.errors[i].code));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- severity...%d\n", de.errors[i].severity));

}

if (ai) delete ai;

break;

}

catch (...)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "unknown exception caught\n"));

if (ai) delete ai;

break;

}

if (ai) delete ai;

} // for

return 0;

}

## Exemple ContinuousAO

#include <math.h>

#include <ace/ACE.h>

#include <asl/ContinuousAO.h>

//------------------------------------------------------------------------------

//---- USER DEFINE CONTINUOUS AO DAQ: SUPPORT THE ADLINK 2502 A0 BOARD

//------------------------------------------------------------------------------

class ADLinkContinuousAO : public asl::ContinuousAO

{

public:

//----------------------------------------------

//---- CTOR

//----------------------------------------------

ADLinkContinuousAO ()

: asl::ContinuousAO (),

//- use in aperiodic mode, must be the same size as specified in main()

double_buffer_depth (2048*4),

count(0)

{

};

//----------------------------------------------

//---- DTOR

//----------------------------------------------

virtual ~ADLinkContinuousAO (void)

{

};

//----------------------------------------------

//---- OUTPUT DATA HANDLER

//----------------------------------------------

virtual asl::AORawData* handle_output (bool& transfer_ownership)

{

//- receiver is allowed to delete the data when done with it

transfer_ownership = true;

//- generate the data

return generate_output_data(double_buffer_depth);

};

//----------------------------------------------

//---- OUTPUT DATA HANDLER

//----------------------------------------------

virtual asl::AOScaledData* handle_scaled_output (bool& transfer_ownership)

{

//- receiver is allowed to delete the data when done with it

transfer_ownership = true;

//- generate the data

return generate_output_scaled_data(double_buffer_depth);

};

//----------------------------------------------

//---- DAQ ERROR HANDLER

//----------------------------------------------

virtual void handle_error (const asl::DAQException& de)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n- ADLinkContinuousAO::handle_error -------------\n"));

for (unsigned int i = 0; i < de.errors.size(); i++)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- reason.....%s\n", de.errors[i].reason.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- desc.......%s\n", de.errors[i].desc.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- origin.....%s\n", de.errors[i].origin.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- code.......%d\n", de.errors[i].code));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- severity...%d\n", de.errors[i].severity));

}

}

//----------------------------------------------

//---- OUTPUT DATA GENERATOR

//----------------------------------------------

asl::AORawData* generate_output_data (unsigned long depth)

{

//- instanciate the buffer

asl::AORawData* ao_data = new asl::AORawData(depth);

if (ao_data == 0) {

return 0;

}

//-------fill group A

for (unsigned long i = 0; i < depth; i=i+4)

{

*(ao_data->base() + i) = sin( (i /2048.0)* 3.14159)  * 2047 + 2048;

}

for (i = 2; i < depth; i=i+4)

{

*(ao_data->base() + i) = i;

}

//--------fill group B

for (i = 1; i < depth; i=i+4)

{

*(ao_data->base() + i) = sin( (i /2048.0)* 3.14159)  * 2047 + 2048;

}

for (i = 3; i < depth; i=i+4)

{

*(ao_data->base() + i) = i;

}

return ao_data;

}

//----------------------------------------------

//---- OUTPUT DATA GENERATOR

//----------------------------------------------

asl::AOScaledData* generate_output_scaled_data (unsigned long depth)

{

//- instanciate the buffer

asl::AOScaledData* ao_data = new asl::AOScaledData(depth);

if (ao_data == 0) {

return 0;

}

//-------fill group A

//- channel 0

for (unsigned long i = 0; i < depth; i=i+4)

{

*(ao_data->base() + i) = sin( (i /2048.0)* 3.14159)  * 10;

}

//-channel 1

for (i = 2; i < depth; i=i+4)

{

*(ao_data->base() + i) = i*0.00488;

}

//--------fill group B

//-channel 4

for (i = 1; i < depth; i=i+4)

{

*(ao_data->base() + i) = sin( (i /2048.0)* 3.14159)  * 10;

}

//-channel 5

for (i = 3; i < depth; i=i+4)

{

*(ao_data->base() + i) = i*0.00488;

}

return ao_data;

}

private:

unsigned long double_buffer_depth;

int count;

};

//------------------------------------------------------------------------------

//---- MAIN

//------------------------------------------------------------------------------

int main (int, char**)

{

bool periodic = true;

bool scaled = true;

bool retrig = false;

ADLinkContinuousAO * ao = 0;

try

{

//- create a continuous analog output daq

ao = new ADLinkContinuousAO();

//- check memory allocation

if (ao == 0) {

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "out of memory\n"));

return 0;

}

//--------------------------------------------------------

//--------------------------------------------------------

//---- CONFIGURATION -------------------------------------

//--------------------------------------------------------

//--------------------------------------------------------

//- config analog output daq

asl::ContinuousAOConfig config;

//--------------------------------------------------------

//---- CONFIG EXAMPLE ------------------------------------

//--------------------------------------------------------

//- active some channels

asl::ActiveAOChannel ac;

//- active/config. channel 0

ac.id = 0;

ac.polarity = adl::bipolar;

ac.volt_ref_src = adl::internal_reference;

ac.volt_ref = 10.0;

config.add_active_channel(ac);

//- active/config. channel 1

ac.id = 1;

config.add_active_channel(ac);

//- active/config. channel 4

ac.id = 4;

config.add_active_channel(ac);

//- active/config. channel 5

ac.id = 5;

config.add_active_channel(ac);

//- set output rate (in Hz)

config.set_output_rate(100000);

int num_chans = config.get_active_channels().size();

//--------------------------------------------------------

//---- PERIODIC MODE CONFIG EXAMPLE ----------------------

//--------------------------------------------------------

if (periodic)

{

if (scaled)

{

//use scaled data

config.set_data_format(adl::scaled_data);

//- set periodic data (also enable periodic ouput mode)

//-depth = num_chans * number of samples per channel

config.set_periodic_data(ao->generate_output_scaled_data(num_chans*2048));

}

else

{

//- use non-scaled data

config.set_data_format(adl::raw_data);

config.set_periodic_data(ao->generate_output_data(num_chans*2048));

}

//---- CONFIG EXAMPLE FOR RETRIGGER------------------------

if (retrig)

{

//set retrigger (only in periodic mode)

config.set_retrigger_status(adl::ao_rt_enabled);

//set external digital trigger

config.set_trigger_source(adl::external_digital);

//post trigger

config.set_trigger_mode(adl::ao_post);

// set the number of waveforms to output after a trigger

config.set_nb_waveforms(1);

}

}

//--------------------------------------------------------

//---- APERIODIC MODE CONFIG EXAMPLE ----------------------

//--------------------------------------------------------

else

{

if (scaled)

{

config.set_data_format(adl::scaled_data);

}

else

{

config.set_data_format(adl::raw_data);

}

//set buffer depth for non-periodic output

config.set_buffer_depth(num_chans*2048);

}

//--------------------------------------------------------

//---- INIT/CONFIGURE/START/STOP DAQ ---------------------

//--------------------------------------------------------

//- initialize (may throw an exception)

ao->init(adl::DAQ2502, 0);

//- configure (may throw an exception)

ao->configure(config);

//- start async. continuous AO operation (may throw an exception)

ao->start();

//- let the DAQ run

ACE_OS::sleep(10);

//- stop async. continuous AO operation (may throw an exception)

ao->stop();

}

catch (const asl::DAQException& de)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "asl::DAQException caught\n"));

for (unsigned int i = 0; i < de.errors.size(); i++)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- reason.....%s\n", de.errors[i].reason.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- desc.......%s\n", de.errors[i].desc.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- origin.....%s\n", de.errors[i].origin.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- code.......%d\n", de.errors[i].code));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- severity...%d\n", de.errors[i].severity));

}

}

catch (...)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "unknown exception caught\n"));

}

//- release memory

if (ao) delete ao;

return 0;

}

## Exemple ContinuousDI

#include <asl/adlink/AD2005.h>

#include <asl/adlink/AD2010.h>

#include <asl/ContinuousDI.h>

//------------------------------------------------------------------------------

//---- USER DEFINED CONTINUOUS DI DAQ: SUPPORT THE ADLINK 2000 SERIE DI BOARDS

//------------------------------------------------------------------------------

class ADLinkContinuousDI : public asl::ContinuousDI

{

public:

//----------------------------------------------

//---- CTOR

//----------------------------------------------

ADLinkContinuousDI (void)

: asl::ContinuousDI(),

data_counter(0),

tmo_counter(0),

overrun_counter(0)

{

};

//----------------------------------------------

//---- DTOR

//----------------------------------------------

virtual ~ADLinkContinuousDI (void)

{

//- noop

};

//----------------------------------------------

//---- DATA PROCESSING FOR a 8-bit input

//----------------------------------------------

virtual void handle_byte_input (asl::DIByteData* raw_data)

{

data_counter++;

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n- ADLinkContinuousDI::handle_byte_input ---------------\n"));

if (raw_data) {

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t-raw data base ......%x\n", *(raw_data->base())));

}

else

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t-raw data..........none\n"));

return;

}

//- release data to avoid memory leak

delete raw_data;

}

//----------------------------------------------

//---- DATA PROCESSING FOR a 16-bit input

//----------------------------------------------

virtual void handle_short_input (asl::DIShortData* raw_data)

{

data_counter++;

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n- ADLinkContinuousDI::handle_input ---------------\n"));

if (raw_data) {

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t-raw data base ......%x\n", *(raw_data->base())));

}

else

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t-raw data..........none\n"));

return;

}

//- release data to avoid memory leak

delete raw_data;

}

//----------------------------------------------

//---- DATA PROCESSING FOR a 32-bit input

//----------------------------------------------

virtual void handle_long_input (asl::DILongData* raw_data)

{

data_counter++;

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n- ADLinkContinuousDI::handle_input ---------------\n"));

if (raw_data) {

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t-raw data base ......%x\n", *(raw_data->base())));

}

else

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t-raw data..........none\n"));

return;

}

//- release data to avoid memory leak

delete raw_data;

}

//----------------------------------------------

//---- DAQ ERROR HANDLER

//----------------------------------------------

virtual void handle_error (const asl::DAQException& de)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n- ADLinkContinuousDI::handle_error -------------\n"));

for (int i = 0; i < de.errors.size(); i++)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t. reason.....%s\n", de.errors[i].reason.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t. desc.......%s\n", de.errors[i].desc.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t. origin.....%s\n", de.errors[i].origin.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t. code.......%d\n", de.errors[i].code));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t. severity...%d\n", de.errors[i].severity));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n"));

}

}

//----------------------------------------------

//---- OVERRUN HANDLER

//----------------------------------------------

virtual void handle_data_lost (int why)

{

overrun_counter++;

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n- ADLinkContinuousDI::handle_overrun -------------\n"));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n"));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t ********** OVERRUN #%d **********\n", overrun_counter));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n"));

}

//----------------------------------------------

//---- TIMEOUT HANDLER

//----------------------------------------------

virtual void handle_timeout (void)

{

tmo_counter++;

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n- ADLinkContinuousDI::handle_timeout -------------\n"));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n"));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\t ********** TIMEOUT #%d **********\n", tmo_counter));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "\n"));

}

//-----------------------------------------------

// stat: number of data buffers received

//-----------------------------------------------

unsigned long data_counter;

//-----------------------------------------------

// stat: number of timeout notifications received

//-----------------------------------------------

unsigned long tmo_counter;

//-----------------------------------------------

// stat: number of overrun notifications received

//-----------------------------------------------

unsigned long overrun_counter;

}; //- end of class ADLinkContinuousDI

//------------------------------------------------------------------------------

//---- MAIN

//------------------------------------------------------------------------------

int main (int, char**)

{

//- select board to use (supported hw: adl::DAQ7300)

unsigned short board_type = adl::PCI7300;

//- select board id

unsigned short board_id = 0;

//- a continuous analog input daq.

ADLinkContinuousDI * di = new ADLinkContinuousDI;

if (di == 0) {

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "out of memory\n"));

break;

}

try

{

//--------------------------------------------------------

//---- CONFIGURATION -------------------------------------

//--------------------------------------------------------

//- the continuous analog input DAQ configuration

asl::ContinuousDIConfig config;

//--------------------------------------------------------

//---- CONFIG EXAMPLE ------------------------------------

//--------------------------------------------------------

//- The input port is 8-bit

config.set_port_width (adl::width_8);

//- trigger source internal

config.set_trigger_source (adl::trigger_clock_10Mhz);

//- set DAQ buffer depth in samples/channel (sampling_rate dependent)

config.set_buffer_depth (5000);

//- set overrun strategy (notify)

config.set_data_lost_strategy (adl::notify);

//- set timeout (in ms)

config.set_timeout (1000);

//--------------------------------------------------------

//---- INIT/CONFIGURE/START/STOP DAQ ---------------------

//--------------------------------------------------------

//- initialize (may throw an exception)

di->init(board_type, board_id);

//- configure (may throw an exception)

di->configure(config);

//- start async. continuous AI operation (may throw an exception)

di->start();

//- let the DAQ run

ACE_OS::sleep(30);

//- stop async. continuous AI operation (may throw an exception)

di->stop();

//- printout some stats

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- DAQ-Stats: data counter......%d\n", di->data_counter));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- DAQ-Stats: overrun counter...%d\n", di->overrun_counter));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- DAQ-Stats: timeout counter...%d\n", di->tmo_counter));

//- dump DAQ info.

di->dump();

}

catch (const asl::DAQException& de)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "asl::DAQException caught\n"));

for (int i = 0; i < de.errors.size(); i++)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- reason.....%s\n", de.errors[i].reason.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- desc.......%s\n", de.errors[i].desc.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- origin.....%s\n", de.errors[i].origin.c_str()));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- code.......%d\n", de.errors[i].code));

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "- severity...%d\n", de.errors[i].severity));

}

if (di) delete di;

break;

}

catch (...)

{

ACE_DEBUG((LM_DEBUG, "unknown exception caught\n"));

if (di) delete di;

break;

}

if (di) delete di;

return 0;

}